## 测试记录
测试编号 | 日期 | 数据源文件 | 载波频率_Hz | 调制类型 | 调制速率_Hz | 调制参数 | 连接方式 | 信号源峰峰值_V | 信号源直流偏置_V | 本振偏置_Hz | 包络深度_pm | 备注
T001 | 2026-05-20 | serial_export_20260520_160813.txt | 120000000 | CW |  |  | 有线 | 1.5 | 0 | 5000 | 38 | 示例：有线1.5Vpp无直流偏置
T002 | 2026-05-20 | serial_export_20260520_160643.txt | 120000000 | CW |  |  | 有线 | 1.5 | 0 | 7000 | 36 | 示例：有线1.5Vpp无直流偏置
T003 | 2026-05-20 | serial_export_20260520_160933.txt | 120000000 | CW |  |  | 有线 | 1.5 | 0 | 10000 | 36 | 示例：有线1.5Vpp无直流偏置
Txxx |  |  |  | AM/ASK/FSK/PSK |  |  | 无线/有线 |  |  |  |  | 模板：后续填充

## IQ谱数据
测试编号 | 频率_Hz | 幅度 | 相位_rad | Bin
T001 | 5000 | 27990228 | -2.038 | 10
T001 | 10000 | 469790 | 1.812 | 20
T001 | 15000 | 215800 | 0.587 | 30
T001

## 包络谱数据
测试编号 | 频率_Hz | 幅度 | 相位_rad | Bin
T001
T002
T003
Txxx

## 相位谱数据
测试编号 | 频率_Hz | 幅度 | 相位_rad | Bin
T001
T002
T003
Txxx

## 图表页
说明：每次测试应输出3个图（IQ/包络/相位），每图包含幅度与相位；若某谱未输出则对应数据区留空。
图1：IQ谱（幅度+相位）
图2：包络谱（幅度+相位）
图3：相位展开谱（幅度+相位）
IQ_频率_Hz | IQ_幅度 | IQ_相位_rad | ENV_频率_Hz | ENV_幅度 | ENV_相位_rad | PHASE_频率_Hz | PHASE_幅度 | PHASE_相位_rad
5000 | 27990228 | -2.038
10000 | 469790 | 1.812
15000 | 215800 | 0.587